## Hoja1
ANEXO 1 LISTADO DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA CFN BP.
EXTERIOR Parqueo de la calle P. ICAZA. y PANAMA.
Items | CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
1 | 1 | Extractor de Aire del Sótano | S/M | 3000CFM
2 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000BTU/h
3 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000BTU/h
4 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000BTU/h
5 | 1 | Unidad Condensadora | Frigostar | 60.000BTU/h
6 | 1 | Unidad Condensadora | ConfortStar | 60.000BTU/h
7 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000BTU/h
8 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000BTU/h
9 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000BTU/h
10 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000BTU/h
11 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000BTU/h
12 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000BTU/h
13 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 36.000 Btu/hr
14 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 36.000 Btu/hr
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
EXTERIOR de la calle P. Carbo. y 9 de Octubre.
15 | 1 | Unidad Condensadora | ConfortStar | 24.000BTU/h
16 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000 Btu/hr
SOTANO
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
17 | 1 | Unidad Condensador | Carrier | 30.000 Btu/hr
18 | 1 | Unidad Condensadora | ConfortStar | 36.00 Btu/hr
19 | 1 | Evaporador Tipo Fancoil | Carrier | 30.000 Btu/hr
20 | 1 | Unidad Condensador | York | 36.000 Btu/hr
21 | 1 | Extractor de Olores 220V | S/M | 3/4 HP
22 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 2 HP
23 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 1 HP
24 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 7.5 HP
25 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 7.5 HP
26 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 2 HP
PLANTA BAJA
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
27 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 36.000BTU/h
28 | 1 | Unidad Evaporador | Ecox | 60.000BTU/h
29 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000BTU/h
30 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000BTU/h
31 | 1 | Unidad Evaporador tipo piso techo | ConfortStar | 36.000Btu/hr
32 | 1 | Unidad Evaporador tipo piso techo | LENNOX | 24.000Btu/hr
33 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 90.000 BTU/h
34 | 1 | Unidad Evaporadora (Tipo Paquete Condensado por Agua) | McQuay | 60.000 BTU/h
MEZZANINE
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
35 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 5 HP
36 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 15 HP
37 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000 BTU/h
38 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000 BTU/h
39 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000 BTU/h
40 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000 BTU/h
41 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000 BTU/h
42 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000 BTU/h
43 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000 BTU/h
44 | 1 | Unidad Evaporador | Carrier | 60.000 BTU/h
45 | 1 | Unidad Evaporador | Ecox | 60.000 BTU/h
46 | 1 | Unidad Evaporador | Ecox | 60.000 BTU/h
47 | 1 | Unidad Evaporador | Ecox | 60.000 BTU/h
48 | 1 | Unidad Evaporador | Ecox | 60.000 BTU/h
49 | 1 | Unidad Condensadora | YORK | 60.000 BTU/h
50 | 1 | Unidad Evaporadora tipo paquete condensado por agua | Trane | 180.000 BTU
51 | 1 | Unidad Evaporadora tipo paquete condensado por agua | Trane | 180.000 BTU
PISO 1
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
52 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 40 HP
53 | 1 | Unidad Evaporadora Piso techo | Carrier | 60.000BTU/h
54 | 1 | Unidad Evaporadora | Ecox | 60.000 BTU/h
55 | 1 | Unidad Evaporadora | INOVAIR | 60.000BTU/h
56 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 24.000 BTU/h
57 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 24.000BTU/h
58 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60.000BTU/h
59 | 1 | Unidad Evaporadora | York | 60.000BTU/h
60 | 1 | Unidad Evaporadora | AirTemp | 150.000BTU/h
61 | 1 | Unidad Evaporadora | Ecox | 36.000BTU/h
62 | 1 | Unidad Evaporadora | Ecox | 36.000BTU/h
63 | 1 | Unidad Evaporadora | NORDAYR | 60.000 BTU/h
64 | 1 | Unidad Evaporadora | PLUSAIRHANDRES | 60.000 BTU/h
65 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60.000BTU/h
66 | 1 | Unidad Evaporadora (Tipo Paquete Condensado por Agua) | Trane | 120.000 BTU
67 | 1 | Unidad Evaporadora (Tipo Paquete Condensado por Agua) | Trane | 180.000 BTU
68 | 1 | Unidad Evaporadora (Tipo Paquete Condensado por Agua) | Trane | 180.000 BTU
69 | 1 | Unidad Evaporadora (Tipo Paquete Condensado por Agua) | Trane | 180.000 BTU
PISO 2
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
70 | 1 | Unidad Evaporadora (Tipo Paquete Condensado por Agua) | Trane | 120.000 BTU/h
71 | 1 | Unidad Evaporadora tipo ducto | Carrier | 60.000 BTU/h
72 | 1 | Unidad Tipo Fancoil (Evaporadora) | Carrier | 36.000 BTU/h
73 | 1 | Unidad Tipo ducto Evaporadora | York | 60.000 BTU/h
74 | 1 | Unidad Tipo ducto Evaporadora | Carrier | 60.000 BTU/h
75 | 1 | Unidad Tipo Split Piso techo Evaporadora | National | 36.000 BTU/h
76 | 1 | Unidad Evaporadora | York | 120.000 BTU/h
77 | 1 | Unidad Evaporadora y Condensadora (Tipo Paquete Condensado por Agua) | Trane | 180.000 BTU/h
78 | 1 | Unidad Evaporadora | Ecox | 60.000 BTU/h
79 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60.000 BTU/h
80 | 1 | Unidad Tipo Split Piso techo Evaporadora | Carrier | 36.000 BTU/h
81 | 1 | Unidad Tipo Split Piso techo Evaporadora | Carrier | 36.000 BTU/h
82 | 1 | Unidad Evaporadora Tipo Split Piso techo | Trane | 24.000 BTU/h
PISO 3
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
83 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 40 HP
84 | 1 | Unidad Manejadora de Aire | York | 40 HP
85 | 1 | Unidad Evaporadora (Tipo Paquete Condensado por Agua) | Trane | 120000 BTU/h
86 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60000 BTU/h
87 | 1 | Unidad Tipo Split Piso techo Evaporadora | Carrier | 38.000 BTU/h
88 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60000 BTU/h
89 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60000 BTU/h
90 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60000 BTU/h
91 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60000 BTU/h
92 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60000 BTU/h
93 | 1 | Unidad Evaporadora piso techo | Carrier | 60000 BTU/h
94 | 1 | Unidad Evaporadora piso techo | ConfortStar | 36000 BTU/h
95 | 1 | Unidad Evaporadora piso techo | ConfortStar | 36000 BTU/h
96 | 1 | Unidad Evaporadora piso techo | ConfortStar | 36000 BTU/h
97 | 1 | Unidad Evaporadora piso techo | ConfortStar | 36000 BTU/h
98 | 1 | Unidad Evaporadora | Carrier | 60000 BTU/h
99 | 1 | Unidad Evaporadora | Lennox | 60000 BTU/h
TERRAZA AUDITORIUM
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
100 | 1 | Unidad Condensadora | Lennox | 36.000 BTU/h
101 | 1 | Unidad Condensadora | Lennox | 60.000 BTU/h
TERRAZA PISO 4
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
102 | 1 | Unidad Condensadora | York | 120.000 BTU/h
103 | 1 | Unidad Condensadora | Trane | 24.000 BTU/h
104 | 1 | Unidad Condensadora | York | 36.000 BTU/h
105 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 36.000 BTU/h
106 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
107 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
108 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
109 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
110 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
111 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
112 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
113 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
114 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
115 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
116 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
117 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
118 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 38.000 BTU/h
119 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 38.000 BTU/h
120 | 1 | Unidad Condensadora | Westinghouse | 60.000 BTU/h
121 | 1 | Unidad Condensadora | York | 60.000 BTU/h
122 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 38.000 BTU/h
123 | 1 | Unidad Condensadora | ConfortStar | 36.000 BTU/h
124 | 1 | Unidad Condensadora | ConfortStar | 36.000 BTU/h
125 | 1 | Unidad Condensadora | ConfortStar | 36.000BTU/h
126 | 1 | Unidad Condensadora | ConfortStar | 36.000BTU/h
127 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
128 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
129 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
130 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
131 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
132 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
133 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
134 | 1 | Unidad Condensadora | York | 60.000 BTU/h
135 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000 BTU/h
136 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000 BTU/h
137 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
138 | 1 | Unidad Condensadora | AirTemp | 150.000BTU/h
139 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
140 | 1 | Unidad Condensadora | Ecox | 60.000 BTU/h
141 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 60.000 BTU/h
142 | 1 | Unidad Condensadora | York | 60.000 BTU/h
143 | 1 | Ventilador de Extracción | Green Heck | 7000CFM
144 | 1 | Cámara de refrigeración | Zanotti | -
145 | 1 | Extractor de Olores 220V | CASALS | 3HP
146 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 90.000 BTU/h
147 | 1 | Chiller | York | 120 Ton.
148 | 1 | Chiller | McQuay | 120 Ton.
149 | 1 | Chiller | McQuay | 120 Ton.
150 | 1 | Torre de Enfriamiento | BAC | -
151 | 1 | Bomba de Rocío | Baldor | 1.5 HP
152 | 1 | Tanque de Expansión | S/M | 1000 litros
153 | 1 | Torre de Enfriamiento | BAC
154 | 1 | Tanque de Expansión | S/M | 1000 litros
155 | 1 | Bomba de Rocío | Baldor | 1.5 HP
156 | 1 | Torre de Enfriamiento del Generador | BAC | -
157 | 1 | Motor Bomba de Recirculación | G.E. | 30 HP
158 | 1 | Motor Bomba de Recirculación | SIEMENS | 36 HP
159 | 1 | Motor Bomba de agua helada CENTRIFUGAL PUMP | Century Motors AURORA PUMPS | 25 HP
160 | 1 | Motor Bomba de agua helada CENTRIFUGAL PUMP | Century Motors AURORA PUMPS | 25 HP
161 | 1 | Motor Bomba de agua helada CENTRIFUGAL PUMP | Century Motors AURORA PUMPS | 25 HP
PISO 5
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
162 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18.000 BTU/H
163 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
164 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
165 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
166 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
167 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
168 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
169 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
170 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
171 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
172 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
173 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
174 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 6
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
175 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
176 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
177 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
178 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
179 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
180 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
181 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
182 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
183 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
184 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
185 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
186 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
187 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 7
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
188 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
189 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
190 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
191 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
192 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
193 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
194 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
195 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
196 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
197 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
198 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
199 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
200 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 8
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
201 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
202 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
203 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
204 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
205 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
206 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
207 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
208 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
209 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
210 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
211 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
212 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
213 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 9
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
214 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
215 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
216 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
217 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
218 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
219 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
220 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
221 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
222 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
223 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
224 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
225 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
226 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 10
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
227 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
228 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
229 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
230 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
231 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
232 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
233 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60001 BTU/H
234 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
235 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
236 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
237 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
238 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
239 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 11
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
240 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
241 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
242 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
243 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
244 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
245 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
246 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
247 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
248 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
249 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
250 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
251 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
252 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 12
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
253 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
254 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
255 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
256 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
257 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
258 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
259 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
260 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
261 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
262 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
263 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
264 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
265 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 13
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
266 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
267 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
268 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
269 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
270 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
271 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
272 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
273 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
274 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
275 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
276 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
277 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
278 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 14
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
279 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
280 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
281 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
282 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
283 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
284 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
285 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
286 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
287 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
288 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
289 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
290 | 1 | Extractores de Baño | Green Heck | 500 CFM
291 | 1 | Aire Acondicionado Precisión (RACK) | Dunham Bush | 5 TR
PISO 15
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
292 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 18000 BTU/H
293 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
294 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
295 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
296 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 36000 BTU/H
297 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
298 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
299 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
300 | 1 | Fan Coil | Dunham Bush | 60000 BTU/H
301 | 1 | Aire Acondicionado Casette 4 vías | Carrier | 36000 BTU/H
302 | 1 | Aire Acondicionado Casette 4 vías | Carrier | 36000 BTU/H
303 | 1 | Aire Acondicionado Split de pared | CIAC | 24000 BTU/H
304 | 1 | Camara de refrigeración | DELTA FRIO | 3 HP
PISO 16
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
305 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 36000 BTU/H
306 | 1 | Unidad Condensadora | Carrier | 36000 BTU/H
307 | 1 | Unidad Condensadora | CIAC | 24000 BTU/H
308 | 1 | Chiller 1 | Dunham Bush | 250 TR
309 | 1 | Chiller 2 | Dunham Bush | 250 TR
310 | 1 | Chiller 3 | Dunham Bush | 250 TR
311 | 1 | Bomba Primaria 1 | Flofab | 600GPM
312 | 1 | Bomba Primaria 2 | Flofab | 600GPM
313 | 1 | Bomba Primaria 3 | Flofab | 600GPM
314 | 1 | Bomba Secundaria 1 | Flofab | 1200GPM
315 | 1 | Bomba Secundaria 2 | Flofab | 1200GPM
316 | 1 | Bomba de Torre 1 | Flofab | 750GPM
317 | 1 | Bomba de Torre 2 | Flofab | 750GPM
318 | 1 | Bomba de Torre 3 | Flofab | 750GPM
319 | 1 | Ablandador | AB. Industrial | 6 FT3
320 | 1 | Separador de Aire | Flofab | N/V
321 | 1 | Bomba | Pedrollo | 1/2 HP
322 | 1 | Tanque de Expansión | S/M | 1000 Litros
323 | 1 | Ventilador de Extracción | Green Heck | 3000CFM
324 | 1 | Ventilador de Suministro | YIILIDA | 7000CFM
325 | 1 | Ventilador de Suministro | YIILIDA | 3000CFM
326 | 1 | Ventilador de Presurización Gradas | YIILIDA | 8600CFM
327 | 1 | Torre de Enfriamiento 1 | TherfLow | 650GPM
328 | 1 | Torre de Enfriamiento 2 | TherfLow | 650GPM
329 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
330 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
331 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
332 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
333 | 1 | Unidad Condensadora | Dunham Bush | 5TR
334 | 1 | EXTRACTOR DE BAÑO | Green Heck | 500 CFM
335 | 1 | EXTRACTOR DE BAÑO | Green Heck | 500 CFM
336 | 1 | Torre de Enfriamiento 3 | TherfLow | 650GPM
MACHALA
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
337 | 1 | Unidad Evaporadora y Condensadora | ConfortStar | 38000 BTU
338 | 1 | Unidad Evaporadora y Condensadora | Carrier | 48000 BTU
339 | 1 | Unidad Evaporadora y Condensadora | Carrier | 48000 BTU
340 | 1 | tipo Split piso techo | ConfortStar | 24000 BTU
341 | 1 | tipo Split piso techo | ConfortStar | 24000 BTU
MANTA
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
342 | 1 | UNIDAD TIPO SPLIT PISO TECHO (EVAPORADORA + CONDENSADORA) | PREMIER | 24000 BTU
343 | 1 | UNIDAD TIPO SPLIT (EVAPORADORA + CONDENSADORA) | PREMIER | 24000 BTU
344 | 1 | UNIDAD TIPO SPLIT (EVAPORADORA + CONDENSADORA) | PREMIUM | 12000 BTU
345 | 1 | EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO | CONFORT STAR | 60000 BTU
346 | 1 | EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO | CONFORT STAR | 60000 BTU
347 | 1 | EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO | CONFORT STAR | 60000 BTU
348 | 1 | EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO | CONFORT STAR | 60000 BTU
349 | 1 | EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO FANCOIL | CONFORT STAR | 60000 BTU
350 | 1 | EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO FANCOIL | CONFORT STAR | 60000 BTU
351 | 1 | EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO FANCOIL | CONFORT STAR | 60000 BTU
352 | 1 | EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO FANCOIL | CONFORT STAR | 60000 BTU
ESMERALDAS
| CANTIDAD | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD
353 | 1 | TIPO SPLIT PISO TECHO + CONDESADORA | MULTIZONE | 24000 BTU
354 | 1 | TIPO SPLIT | LG | 24000 BTU
355 | 1 | TIPO SPLIT | LG | 24000 BTU
356 | 1 | TIPO SPLIT | MULTIZONE | 24000 BTU
357 | 1 | TIPO SPLIT | LG | 18000 BTU
358 | 1 | TIPO SPLIT | FRIGO STAR | 12000 BTU
359 | 1 | Split piso techo + CONDESADORA | FRIGO STAR | 36000BTU
360 | 1 | TIPO SPLIT | LG | 36000BTU
Total de equipos # 360